ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛОЖИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    27  сентября  2010 года        №     42

Об  утверждении  перечня первичных  средств

пожаротушения для  индивидуальных  жилых

домов  в   МО Каложицкое  сельское  поселение.

Во  исполнение Федеральных  законов «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в  Российской  Федерации»  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, «О внесении  изменений  в   законодательные  акты Российской Федерации  и  признании  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  Российской Федерации  в  связи  с  применениями  федеральных  законов «О внесении  изменений  и  дополнений  в  Федеральный  закон «Об общих  принципах  организации  законодательных (представительных) и исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской Федерации» и «Об  общих  принципах   организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации» от 08.08.2004 г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  прилагаемый  Перечень  первичных  средств  пожаротушения  для  индивидуальных  жилых  домов (Приложение).

2. Опубликовать   настоящее  постановление в  общественно-политической  газете «сельская  новь».

3. Довести  данное  постановление до  сведения  старост  населенных  пунктов  Каложицкого  сельского  поселения.

4. Контроль  за  выполнением  постановления  оставляю  за  собой.

5. Постановление  вступает  в  силу  с  момента его   опубликования.

Глава  администрации  МО

Каложицкое  сельское поселение:			Е.В.Колосова

Приложение

к  постановлению Главы администрации МО

Каложицкое  сельское поселение

от    октября  2010 года №

ПЕРЕЧЕНЬ  ПЕРВИЧНЫХ  СРЕДСТВ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЖИЛЫХ  ДОМОВ

- Населенные  пункты  сельского  поселения, не более  300 домов, для  целей  пожаротушения  должны  иметь  переносную  пожарную  мотопомпу;

Пожарные  мотопомпы  должны  быть  укомплектованы  пожарно-техническим  вооружением, заправлены  топливом  и  находиться  в  исправном  состоянии.

2. У каждого  жилого  строения  должна  быть  установлена  емкость (бочка)  с  водой. Бочка  для  хранения  воды  должны  иметь  объем  не  менее 0,2 куб.м  и  комплектоваться  ведрами.

3. У каждого жилого  строения  должен  быть  установлен  ящик  для  песка, который  должен  иметь  объем 0,5; 1,0  и  3 куб.м  и  комплектоваться  совковой  лопатой.

4. В  каждом  жилом  строении  должен  быть  огнетушитель, который  должен  содержаться   согласно  паспорту  и вовремя  перезаряжаться.

5. Из  расчета  на каждые  10  домов  необходимо  иметь  пожарный  щит, на  котором  должны  находиться: лом, багор, 2 ведра, 2  огнетушителя  объемом не  менее 10  литров  каждый, 1 лопата  штыковая, 1 лопата  совковая, асбестовое  полотно, грубошерстная  ткань  или  войлок  (кошма, покрывало  из  негорючего  материала), емкость для  хранения  воды  не  менее 0,2 куб. м.

6. В населенных  пунктах  поселения  на  стенах  индивидуальных   жилых  домов (калитках  или  воротах  домовладений) должны  вывешиваться  таблички  с  изображением  инвентаря, с  которым  жильцы  этих  домов  обязаны  являться  на  тушение  пожара.